## Deutsch
Definition der Lebenszyklusphasen, ihrer Inhalte und Ergebnisse zur Identifikation zugehöriger Rollen / potenzieller Nutzer der FGW TR7
Lenkungskreis FAIH
Stand: 14.12.2020
Lebenszyklusphasen DIN SPEC 91303 | Vorbereitung |  |  |  |  | Nutzung |  |  | Rückabwicklung |  | FGW TR7 Rubrik | TR7 Rubrik geplant | Definition
Teilphasen DIN SPEC 91303 | Planung | Konstruktion | Beschaffung / Fertigung | Errichtung | Inbetriebnahme | Produktion / Betrieb | Instandhaltung | Stilllegung | Rückbau-Planung | Rückbau
Erklärungen / Stichwörter | Konzipierung WEA Standortauswahl, Windgutachten, Flora-Fauna-Schutz, Sicherung des Grundstück | Detailauslegung WEA inkl. Prototyp und Test bis zur Zertifizierung Engineering Windpark bis zur Baugenehmigung | Fertigung und Überwachung, Einkauf aller Komponenten, Zusammenbau der Sub-Systeme zur Auslieferung Kaufverträge, Vertrag Netzanbindung, Versicherungen | Transport, Errichtung der WEA und der Infrastruktur, Bauüberwachung | Inbetriebsetzung der WEA und der Infrastruktur inkl. Probebetrieb und Prüfung bzw. Abnahme durch den WEA-, Netz-Betreiber und Genehmigungsbehörde | Einsatzplanung Überwachung (Nachweisprüfung) Performanceanalyse Reporting Verträge/Pflichten Stromhandel Versicherungen Beschaffung (Dienstleistungen, Ersatz,…) Anlagenverantwortung IH-Strategie | Wartung Inspektion Instandsetzung Verbesserung | Stilllegung aufgrund rechtlicher Vorgaben, technischer Mängel oder bevorstehendem Rückbau | Vorbereitung des Rückbaus | Abbau, Wiederverwertung, Entsorgung
Abschluss/Meilenstein/Ergebnis | Technisches Konzept WEA Provisorischer Lageplan, Windgutachten, Pachtvertrag, Netzanschlussvertrag | Konstruktionszeichnung, Auslegungsberechnungen, Zertifizierung (Typ-Prüfung) Pläne, Baugenehmigung | WEA-Komponenten Factory acceptance test, Transportgenehmigung, Dokumentationen, Prüfprotokolle für Baustoffe | Montageendprotokoll, Messprotokolle | Inbetriebnahmeprotokoll, Abnahmebestätigung, Prüfprotokoll "vor Inbetriebnahme" | Einsatzplan Windpark, Echtzeitinformation, Performance-Bewertung, Reports, KPI, Ertragsprognose (kWh, €) Gesundheitszustand WEA | Konformität Verfügbarkeit Unfallfreie Tage Fehlerdokumentation Aufwandsdokumentation | Erfüllung behördlicher Auflagen, Konservierte Komponenten/WEA | Rückbaukonzept, Verwertungskonzept | Wiederhergestellter Standort Nachweise
Beispiele
v - verantwortlich, e-entscheidend, b-beteiligt
Rollen
1 - Konstrukteur | v | v | [8 empty] | n/a |  | n/a
2- Planer (Windpark, Rückbau) | v | v | b | b | b |  |  | b | v | b | n/a |  | n/a
3 - Berater, Gutachter (Wind, Schall, Naturschutz, …) | v |  | b |  |  | b | b |  |  |  | A, B3, D3 |  | A: Der Begriff „Gutachter“ ist nicht als Berufsbezeichnung, sondern als eine berufliche Funktion zu verstehen. Ein Gutachter ist eine Person, die über eine besondere Sachkunde auf einem bestimmten Fachgebiet verfügt und mit überdurchschnittlichem Fachwissen eine tatsächliche Beurteilung eines Geschehens oder Zustands aus ihrem Fachgebiet abgibt. | B3&D3: Der Begriff „Gutachter“ ist nicht als Berufsbezeichnung, sondern als eine berufliche Funktion z. B. als Gutachter einer Firma, die sich speziell mit Gründung und Tragstrukturen befasst, zu verstehen. Ein Gutachter ist eine Person, die über eine besondere Sachkunde auf einem bestimmten Fachgebiet verfügt und mit überdurchschnittlichem Fachwissen eine tatsächliche Beurteilung eines Geschehens oder Zustands aus ihrem Fachgebiet abgibt
4- Typzertifizierungsstelle |  | b | *Anm. 1 | [7 empty] | n/a |  | n/a | Zertifizierungsstelle: Eine Institution, die nach der DIN EN ISO/IEC 17065 akkreditiert ist für Zertifizierung von Windenergieanlagen gemäß DIN EN 61400-22 bzw. IECRE OD-501-5.“ [FGW TR 10]
5 - Netzanschlusszertifizierungsstelle, unabh. SV |  | b |  |  | v |  | b |  |  |  | n/a |  | n/a | Zertifizierungsstelle: Eine nach DIN EN ISO/IEC 17065 für das Zertifizierungsprogramm FGW TR 8 akkreditierte Stelle für den Bereich der Netzintegration nach den zutreffenden Netzanschlussregeln.“ [FGW TR 4]
6 - Mitarbeiter der Genehmigungsbehörde | b | e |  |  | b | b |  | v | b | b | n/a | B1, B2 | n/a
7 - Hersteller, Zulieferer | b | b | v | v | v | b | b |  | b |  | A, D3 |  | D3: Der Hersteller produziert eine Sache und veräußert sie direkt oder über Dritte an den Eigentümer.
8 - Instandhaltungsplaner | b | b | b |  |  | v | v | b |  |  | n/a |  | IH Planer ist in der TR7 nicht vom Service- bzw. Wartungsunternehmen unternehmen getrennt & wird auch nicht dezidiert adressiert.
9 - Betriebsführer/Bediener |  | b |  |  |  | v | v | v | v |  | A1, A, D2, D3 | B1, B2 | A: Der Betriebsführer ist im Auftrag des Betreibers verantwortlich für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage. Er kann im Auftrag des Betreibers Anlagenverantwortliche bestimmen.
10 - Betreiber |  |  | v | b | b | b | b |  | v | v | A1, A, B3, D2, D3 | B1, B2 | A1: ausführliche Erläuterungen zur Betreiberverantwortung B3: Der Betreiber besitzt die Betriebseinrichtung. Er kann, muss aber nicht, der Eigentümer der Betriebseinrichtung sein. Betreiber einer Anlage ist derjenige, der die tatsächliche Sachherrschaft über die Betriebseinrichtung ausübt, ihre Arbeitsweise eigenverantwortlich bestimmt, über ihre Budgets bestimmt, sie auf eigene Rechnung nutzt und auch das wirtschaftliche Risiko trägt. | D3: Gemäß DIN VDE 105 - 100 ist der Anlagenbetreiber ein Unternehmer oder eine von ihm beauftragte natürliche oder juristische Person, die die Unternehmerpflicht für den sicheren Betrieb und ordnungsgemäßen Zustand der Anlage wahrnimmt.
11 - WEA-Techniker (Errichtung, IBN, Service) |  |  |  | b | v | b | v | b |  | b | A, A1, B3, D2, D3 | B1, B2 | D3: Dem Servicetechniker, als befähigte Person, werden Aufgaben der Instandhaltung oder Reinigung an einer Anlage entsprechend der vorhandenen Qualifikationen übertragen. Der Servicetechniker kann zum Betreiber, Betriebsführer, Hersteller oder Wartungsunternehmen gehören. Vom Servicetechniker werden die Instandhaltungs- und Reinigungsaufgaben vor Ort entsprechend des vorliegenden Arbeitsauftrages ausgeführt und im Arbeitsbericht dokumentiert. Die Dokumentation im Arbeitsbericht kann dabei unter Mitwirkung weiterer Akteure vervollständigt werden.
12 - Netzbetreiber | v | b |  | b | v | v | b | v | b | b | n/a | B1, B2 |  | https://www.energie-lexikon.info/netzbetreiber.html
13 - Versicherer | b |  | b |  |  |  | b |  |  |  | n/a | n/a
14 - Direktvermarkter | [5 empty] | b |  | b |  |  | n/a | n/a |  | BWE "Windenergie Betriebsführung" Direktvermarktung bezeichnet den Verkauf von Strom aus Erneuerbare-Energien-Anlagen an einen möglichen Großabnehmer oder an der Strombörse. Die Grundidee bei der Einführung der Direktvermarktung bestand darin, eine schrittweise Heranführung der Erneuerbaren Energien an die Gegebenheiten des internationalen Stromhandels zu realisieren und so auf ihre zukünftig tragende Rolle im Strommix vorzubereiten.
15 - Weitere Rollen
Ziele
Arbeitssicherheit | 1 | 1, 4, 12 | 7 | 7, 11 | 7, 11 |  | 9, 10, 11 |  |  | 11 | A, A1 | B1, B2 | Die Betriebssicherheit ist ein Aspekt von jeweils Arbeitsschutz und Umweltschutz und zielt auf einen Zustand, der Betriebsgefahren minimiert bis eliminiert. Im Rahmen der Betriebssicherheit gelten die jeweiligen TRBS. Die Arbeitssicherheit ist Bestandteil des Arbeitsschutzes. Den rechtlichen Rahmen für O&M von EZA/EZE bilden insbesondere das ArbSchG, die ArbStättV, BetrSichV, PSA-BV. Der Arbeitsschutz wird zum anderen auch durch die gesetzlichen Unfallversicherung, insbesondere die gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen überwacht. Für O&M von EZA/EZE finden sich die Anforderungen u.a. in der DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 3, DGUV Vorschrift 55 und DGUV Regel 112-198. | muss noch abgestimmt werden!
Umweltschutz | 1, 2, 3 | 1, 2, 6 | 7 | 2/10* |  | 9, 10 (*Anm.3) | 9, 10 |  | 2 | 10 |  |  | Behördliche Auflagen für umwelt- und naturschutzrechtliche Bestimmungen, wie etwa die Pflege und Erhaltung der Ausgleichsmaßnahmen oder die Koordination von Fledermaus - oder Avifauna-Monitorings. (BWE "Windenergie Betriebsführung")
Instandhaltbarkeit | 1, 7, 8 | 1, 7, 8 | [8 empty] | A, A1, B3, D2, D3 | B1, B2 | TR7 A: Definition gemäß DIN EN 13306 und DIN EN 60300-1: Fähigkeit einer Einheit, unter gegebenen Bedingungen einen Zustand zu erhalten bzw. in ihn zurückversetzt werden zu können, in dem sie eine geforderte Funktion erfüllen kann.
Stand- & Verkehrssicherheit | 1, 13? | 1, 4, 7, 12 |  | 7 | 7 | 9, 10 | 9, 10 | 6, 9 | 2 | 10 | B3 | B1, B2 | TR7 B3: Die Standsicherheit kennzeichnet die Fähigkeit einer Einheit, die planmäßigen Beanspruchungen (bei Nutzungsbeschränkungen entsprechend reduziert) schadlos aufnehmen zu können. TR7 B3: Die Verkehrssicherheit ist ein Maß für den Zustand einer Einheit, welche die Anforderungen an Sicherheit und Ordnung hinsichtlich der gefahrlosen und bestimmungsgemäßen Nutzung einer Anlage bzw. eines Bauwerkes nach anerkannten Regeln der Technik zum jeweiligen Prüfzeitpunkt beinhaltet. Sie schließt die Sicherheit für Personen und Sachen im Umfeld einer Anlage bzw. Bauwerkes ein.
Versorgungssicherheit | 12 | 12 |  |  | 12? | [5 empty] | A1, B2 |  | Ziel des Energiewirtschaftsgesetzes ist die Sicherheit der leitungsgebundenen Energieversorgung der Allgemeinheit. Das beeinhaltet die Erfüllung der Transportaufgaben der Netze, ausreichende Erzeugungskapazitäten, belastbare Regelungsmechanismen für die Netzstabilität, Sicherheit gegen Eingriffe Dritter.
Zuverlässigkeit | 7, 8, 13? | 1, 7, 8 | 7, 13 | 7, 2/10 (*Anm.2) |  | 10 | 9, 10 | 9, 10 |  |  |  |  | Die Zuverlässigkeit umfasst die Sicherstellung der Designlebensdauer sowie die Sicherstellung der Funktion innerhalb der geplanten Nutzungsdauer von Anlagen und Komponenten. | TRB3: Die Dauerhaftigkeit kennzeichnet die Widerstandsfähigkeit einer Einheit, um die vorgegebene Nutzungsdauer unter Aufrechterhaltung der Standsicherheit, des geplanten Sicherheitsniveaus und der Gebrauchstauglichkeit bei planmäßiger Nutzung und planmäßiger Instandhaltung zu erreichen.
Wirtschaftlichkeit | 2, 7, 8 | 2, 7 | 2, 7 | 2/10* (Anm.2) |  | 10 | 9, 10 |  | 10 | 10 |  |  | Die Wirtschaftlichkeit beschreibt das Verhältnis zwischen dem erreichten Erfolg und dem dafür erforderlichen Aufwand (Kosten). Ihr Maß ist die Effizienz.
Optimierung O&M |  | 8, 9 | 2 |  |  | 9 | 8, 9, 10 |  |  |  | A, A1, B3, D2, D3 | B1, B2
Weitere Ziele |  |  | Rechtssicherheit/ Regelkonformität: 3 |  |  |  |  | 12: TAB
*Anm.1: in der Verantwortung des Herstellers eine Typenzert. zu bekommen
*Anm.2: Beginn/ Ende der Verantwortung muss definiert werden, zB Planer/ Betreiber
*Anm.3: Klärung der Abgrenzung zwischen Umweltschutz & Verkehrssicherheit notwendig, Bsp. Eis, Vögel
Weiteres Vorgehen des LK zur Definition von Rollen und Anwendungsfälle der TR7:
Austausch & Feedback im FAIH: Mini-Workshop, um die Benutzerakzeptanz zu erfassen
aus FGW TR 10
Regelung nach Netzbetreibervorgabe: Zustände, welche im Gegensatz zur Kategorie 3 „Einschränkungen durch Einspeisemanagement“ nicht finanziell kompensiert werden, allerdings zur Einhaltung der netzseitigen Anschlussbedingungen Einschränkungen für den Normalbetrieb bedeuten. Dies kann externe Netzausfälle betreffen oder eine Regelung von folgenden Größen bedeuten: Blindleistungsregelung, Netzfrequenzregelung, (Anlauf-) Stromregelung/-begrenzung, Spannungsregelung mit Auswirkungen auf die Wirkleistungsabgabe. Maßgeblich für diese Zustände ist die Beeinflussung bzw. Vorgabe durch den Netzbetreiber.
Naturschutzrechtliche Auflagen: Betriebszustände, welche aus naturschutzrechtlichen Auflagen resultieren, beispielsweise Fledermaus und Avifauna bezogene Betriebseinschränkungen des intentionierten Betriebs.
Immissionsschutzrechtliche Auflagen: Betriebszustände, welche notwendig sind, um Immissionen gemäß der dann geltenden Regelung zu reduzieren oder zu vermeiden. Dies umfasst u.a. Schallreduzierungen/-abschaltungen, Schattenabschaltungen, Abschaltungen zur Flugsicherheit, Radarabschaltungen, Vermeidung von Richtfunktrassen in der Windnachführung und andere Betriebseinschränkungen.
Auflagen zur Betriebs- und Standsicherheit: Betriebseinschränkungen, welche aus der Erfüllung der gesetz- sowie normen- und richtlinienkonformen Prüf- / Inspektions- und Wartungsarbeiten resultieren. Dies umfasst unter anderem die wiederkehrende Prüfung, Prüfungen für die Berufsgenossenschaft sowie Sicherheitsüberprüfungen. Hierunter fallen ebenfalls planmäßige Wartungsmaßnahmen gemäß Wartungsspezifikation des WEA-Herstellers, da diese Teil des Maschinengutachtens / Sicherheitsgutachtens sind. Die Richtlinie für Windenergieanlagen vom Deutschen Institut für Bautechnik in der Fassung Oktober 2012 stellt „Anforderungen bezüglich Inspektion und Wartung der Anlage […], damit die Standsicherheit des Turmes und der Gründung über die vorgesehene Entwurfslebensdauer sichergestellt ist“ [3]. Die Wartungsspezifikation ist damit über den Typenprüfbescheid Bestandteil der bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Aus diesem Grund werden planmäßige Wartungsmaßnahmen gemäß Wartungsspezifikation für den konformen Betrieb erforderlich und werden deshalb mit einem Wert von pauschal 60 Stunden pro Betriebsjahr und WEA der Kategorie 1 „Einschränkungen aus genehmigungsrechtlichen Gründen“ zugerechnet. Dies ist zu vereinbaren mit dem EEG 2017, welches in der Begründung zu 7.2 in Drucksache 18/8860 S.264 [4] ausführt, dass „fiktive Strommengen bei längeren Wartungszeiten zu addieren“ sind. Über die Grenze hinausreichende Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserungen der Erzeugungsfähigkeit einer WEA, werden nicht als Teil der normalen, planmäßigen Wartungsmaßnahmen gesehen und als technisch nicht verfügbar gewertet.
Sonstige Auflagen gemäß BImSchG: Zustände, welche einen andersgelagerten Hintergrund gemäß BImSchG haben und Einschränkungen im Betrieb erfordern.

## English
Definition of life cycle phases, contents and deliverables to facilitate the identification of stakeholding roles / potental users of FGW TR7 guideline
+
as of: 14.12.2020
Life cycle phases acc. DIN SPEC 91303 | Preparation |  |  |  |  | Usage |  |  | Decommissioning
Partial phases DIN SPEC 91303 | Planning | Design | Purchase / fabrication | Construction | Commissioning | Production / Operation | Maintenance | Shutdown | Planning of dismantling | Dismantling
Explanaitons / Keywords i) wind turbine ii) power plant | i) Conception of WT ii) Site selection, Wind study, nature conservation, Purchase / lease of ground | i) Detailed desing of Wt incl. Prototyping, test and certification ii) Development of power plant until permission | i) Manufacturing and supervision, purchase of components, assembly of sub-systems, delivery ii) Purchase contract, contract for grid connection, insurance | Transportation, construction of WT and Infrastructur, supervision | Commissioning of WT and infrastructur incl. Test run and proof / acceptance by WT and grid operators as well as by authorities | Operational planning Regular surveying Performance analysis Reporting Contracts / obligations Trading of electricity Insurances Purchase of consultancies Responsability for the facilities O&M strategy | Regular service Maintenance Improvements | Shutdown due to limited permission or technical defects or planned decommissioning | Preparation of dismantling / purchase of components | Dismantling, recycling disposal
Final result / milestone / deliverable i) wind turbine ii) power plant | i) Technical concept of WT ii) Provisional site planning, wind assessment, lease contract, grind connection contract | i) Drawings, calculation, certifications (Type testing) iI) Land-use plan, site map | i) WT components ii) Factory acceptance test, transportation approval, technical documentation, certificates for components and materials | Final construction protocol, measuring logs | Commissioning log, commitment of acceptance, test protocol prior to final handover | Operational schedule, Real time information, Performance assessment, Reports, KPI, Forecast of AEP (kWh, €) Health report of WT | Conformity to permit Availability Number of accident free days Failure documentation Effort documentation | Compliance with regulatory requirements, Preserved components / WT | Dismantling concept, Recycling conzept | Restored site Approvals, certificates
Beispiele
r - responsable, i-involved
Rollen
1 - Designer | r | r
2- Developer (power plant, dismantling) | r | r | i | i | i |  |  | i | r | i
3 - Consultant (wind potential, noise, nature conservation, …) | r |  | i |  |  | i | i
4 - Certification body for wind turbines |  | i | *Anm. 1
5 - Certification body for grid connection |  | i |  |  | r |  | i
6 - Permitting authority | i | i |  |  | i | i |  | r | i | i
7 - Manufacturer, supplier | i | i | r | r | r | i | i |  | i
8 - Planner of maintenance and services | i | i | i |  |  | r | r | i
9 - Operator |  | i |  |  |  | r | r | r | r
10 - Owner |  |  | r | i | i | i | i |  | r | r
11 - Service provider |  |  |  | i | r | i | r | i |  | i
12 - Grid operator | r | i |  | i | r | r | i | r | i | i
13 - Insurer | i |  | i |  |  |  | i
14 - Electricity trader | [5 empty] | i |  | i
15 - Other roles
Goals | Involved roles
Occupational health and safety | 1 | 1, 4, 12 | 7 | 7, 11 | 7, 11 |  | 9, 10, 11 |  |  | 11
Nature conservation | 1, 2, 3 | 1, 2, 6 | 7 | 2/10* |  | 9, 10 (*Anm.3) | 9, 10 |  | 2 | 10
Maintainability | 1, 7, 8 | 1, 7, 8
Safety and stability | 1, 13? | 1, 4, 7, 12 |  | 7 | 7 | 9, 10 | 9, 10 | 6, 9 | 2 | 10
Supply reliability | 12 | 12 |  |  | 12?
Wind turbine reliability | 7, 8, 13? | 1, 7, 8 | 7, 13 | 7, 2/10 (*Anm.2) |  | 10 | 9, 10 | 9, 10
Economy | 2, 7, 8 | 2, 7 | 2, 7 | 2/10* (Anm.2) |  | 10 | 9, 10 |  | 10 | 10
Optimization of O&M |  | 8, 9 | 2 |  |  | 9 | 8, 9, 10
Other goals |  |  | 3: Legal certainty / conformity |  |  |  |  | 12: Technical grid connection rules